## Slide 1: Propuesta para Therac-25
Acosta Serret Carrillo Eduardo Sebastián 290248
Práctica #9
31 de agosto de 2021

## Slide 2: Descripción del sistema

## Slide 3: Descripción de la falla
Rayo configurado a modo rayos x
Placa configurada a modo electrón

## Slide 4: Descripción de la falla

## Slide 5: Daños o pérdidas
6 casos entre junio de 1985 y Enero de 1987
4 muertes
1 paciente con discapacidad menor
1 demanda

## Slide 6: Propuesta
Tener un mínimo de horas utilizados más alto
No quitar medidas de seguridad de hardware o software reemplazándolas con su contraparte
Asegurar el funcionamiento de audio y video para el monitoreo de pacientes
Tener un equipo de programadores (y testeadores) más amplio
Educar al equipo médico a asegurar el buen funcionamiento del sistema
Investigar casos en busca de patrones desde un principio y aceptar responsabilidad